### Приложение N 1

к договору  ___________о подключении

(технологическом присоединении)

газоиспользующего оборудования

и объектов капитального строительства

к сети газораспределения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение)

газоиспользующего оборудования и объектов капитального

строительства к сетям газораспределения

1. _________________________________________________________________________________

(наименование газораспределительной организации (исполнителя),

выдавшей технические условия)

2. _________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма

заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица

(индивидуального предпринимателя)

3. Объект капитального строительства __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу: _____________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта капитального строительства)

4.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного газоиспользующего оборудования) _____ куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования _____ куб. метров в час;

величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, ______ куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное ____ МПа;

фактическое (расчетное) ____ МПа.

6. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения ___________________.

7. Информация о газопроводе в точке подключения __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия,

максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление,

наличие электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина максимального часового расхода газа (мощности)

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) <*> | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час) | Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа) | Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (местонахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Точка подключения (планируемая): _________________________________________________.

10.  Обязательства  по  подготовке  сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, согласно СП 62.13330.2011* табл.15,16;

газоиспользующее  оборудование необходимо установить в помещении свентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами; необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

|  | проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети |
| --- | --- |

газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность и собственник данного газопровода) до точки подключения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

диаметром ____ мм,

протяженностью ______м,

материалом труб:полиэтилен,

максимальным рабочим давлением ______ МПа,

тип прокладки: подземная

по адресу: _____________________________________________;

|  | проектирование и строительство пункта редуцирования газа; |
| --- | --- |
|  | проектирование и строительство отключающего устройства (в точке врезки проектируемого |
|  | газопровода среднего давления к существующему газопроводу среднего давления; |
|  | проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты; |
|  | получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон |
|  | газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам |

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

|  | предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра |
| --- | --- |
|  | и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования |
|  | строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения |
|  | до газоиспользующего оборудования, по адресу: ____________________________________; |
|  | проектирование и строительство пункта редуцирования газа; |
|  | обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим |
|  | оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 1,5 года со дня заключения договора о подключении(технологическом  присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

| Исполнитель |  |  | Генеральный директор АО «Горгаз» Назаров Д.Г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, имя, отчество исполнителя) |

--------------------------------

<*> Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.